成都理工大学应用核技术与自动化工程学院实验中心                         HZYS/QR01-01-05-2004


实验设施日常保养项目表
                                         编号：2005-01
	序号
	设备名称
	数量
	保养范围及次数
	保养时间
	实施人
	检查人

	1
	RAD7测氡仪
	1台
	主机（4次/年）
	2005年3月
	程锋
	赖万昌

	2
	数字化多道谱仪系统

包括Si-PIN和CdTe
	1套
	主机加配件（4次）
	2005年3月
	程锋
	赖万昌

	3
	辐射检测仪
	10台
	主机、探头（6次）
	2005年3月
	程锋
	赖万昌

	4
	计算机
	23台
	每星期清理两次
	3月~7月
	程锋
	赖万昌

	5
	数字示波器
	6台
	每个月检测一次
	3月~7月
	程锋
	赖万昌

	6
	低频信号发生器
	4台
	主机（2次/年）
	2005年3月
	程锋
	赖万昌

	7
	精密直流稳压电源
	5台
	主机（2次/年）
	2005年4月
	程锋
	赖万昌

	8
	辐射检测仪
	1台
	主机、探头（6次）
	2005年4月
	程锋
	赖万昌

	9
	数字高压表
	4台
	主机（2次/年）
	2005年4月
	程锋
	赖万昌

	10
	精密直流稳压电源
	5台
	主机（2次/年）
	2005年4月
	程锋
	赖万昌

	11
	双脉冲信号发生器
	5台
	主机（2次/年）
	2005年5月
	程锋
	赖万昌

	12
	辐射检测仪
	1台
	主机、探头（6次）
	2005年5月
	程锋
	赖万昌

	13
	数字化多道谱仪系统

包括Si-PIN和CdTe
	1套
	主机加配件（4次）
	2005年6月
	程锋
	赖万昌

	14
	RAD7测氡仪
	1台
	主机（4次/年）
	2005年7月
	程锋
	赖万昌

	15
	辐射检测仪
	1台
	主机、探头（6次）
	2005年7月
	程锋
	赖万昌

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                           第    页   共    页

部门名称：核技术实验室       归档统计人：                日期：

实验设施日常保养项目表
                                         编号：2005-02

	序号
	设备名称
	数量
	保养范围（次数/年）
	保养时间
	实施人
	检查人

	1
	辐射检测仪
	10台
	主机、探头（6次）
	2005年9月
	程锋
	赖万昌

	2
	RAD7测氡仪
	1台
	主机（4次/年）
	2005年9月
	程锋
	赖万昌

	3
	数字化多道谱仪系统

包括Si-PIN和CdTe
	1套
	主机加配件（4次）
	2005年9月
	程锋
	赖万昌

	4
	计算机
	23台
	每星期清理两次
	9月~12月
	程锋
	赖万昌

	5
	数字示波器
	6台
	每个月检测一次
	9月~12月
	程锋
	赖万昌

	6
	辐射检测仪
	1台
	主机、探头（6次）
	2005年10月
	程锋
	赖万昌

	7
	低频信号发生器
	4台
	主机（2次/年）
	2005年10月
	程锋
	赖万昌

	8
	数字高压表
	4台
	主机（2次/年）
	2005年10月
	程锋
	赖万昌

	9
	辐射检测仪
	1台
	主机、探头（6次）
	2005年11月
	程锋
	赖万昌

	10
	数字化多道谱仪系统

包括Si-PIN和CdTe
	1套
	主机加配件（4次）
	2005年12月
	程锋
	赖万昌

	11
	RAD7测氡仪
	1台
	主机（4次/年）
	2005年12月
	程锋
	赖万昌

	12
	辐射检测仪
	1台
	主机、探头（6次）
	2005年12月
	程锋
	赖万昌

	13
	双脉冲信号发生器
	5台
	主机（2次/年）
	2005年12月
	程锋
	赖万昌

	14
	精密直流稳压电源
	5台
	主机（2次/年）
	2005年4月
	程锋
	赖万昌

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                           第    页   共    页

部门名称：核技术实验室       归档统计人：                日期：
