题目

	序号
	题目
	要求
	提交材料

	1
	基于NaI高速能谱多道设计
	(1)输入电压范围：0~10V

(2)微分非线性：<2%;

(3)积分非线性：<0.1%

(4)采集时间：<5us

(5)可实现粗调，增益：1,2,4,8,16

(6)实现细调，增益：0.45~1；

(7)最大道址：4096

(8)成形时间常数：上升时间从0.8~10us可调，每步0.2us；

(9)自动数字化极零调节；

(10)通讯接口：USB
	(1)设计方案

(2)电路原理图

(3)软件源代码

(4)测试总结报告

(5)软件说明书

(6)实物

	2
	核数据处理软件开发
	(1)读取文件类型*.chn；*.iec；*.dat；

(2)能谱数据道址可调；

(3)谱图形放大，缩小，局部选取及放大缩小；

(4)具有谱光滑、手动寻峰、自动寻峰、本底手动、自动扣除等功能

(5)具有核素库查询、效率刻度、能量刻度、核素识别等功能；

(6)对已寻峰进行核素识别，并计算其能量分辨率，峰面积、相对效率；

(7)峰位识别误差：<±3ch

(8)寻峰数误差：<2个；


	(1)设计方案

(2)软件源代码

(3)测试总结报告

(4)软件说明书

(5)实物。



	3
	多功能辐射探测器设计
	可以实现测量射线种类α，β，γ

——实现方式可选，也不限于以下方法：

（1） 分体式：可采用一个主机，单接口+多个探头的模式实现三种射线测量；

（2） 分体式：一个主机+单个探头实现三种射线的测量；

（3） 一体式。

——能分辨射线种类。

——数据可存储1024组；

——采用锂电池供电：4.2V~9V

——具备充电管理。
	(1)设计方案
(2)电路原理图
(3)软件源代码
(4) 测试总结报告
(5)软件说明书
(6)实物


	4
	自动化样品盘更换机构设计
	[image: image1.png]EIT TN

EHFE

EANE

REEHERE





如图所示，设备的样品盘放置在探测器正下方进行测量，需要设计一个自动执行机构，实现样品进行自动更换，使设备能够自动连续测量多个样品。
要求：
（1） 可以实现20个样品自动更换；
（2） 具有待测样品装配舱，最大装配样品数20个；
（3） 具备收集自动收集测量后的样品盘；
（4） 更换速度可调；
（5） 具备样品盘到位定位功能；
（6） 更换启停可控制。
（7） 样品盘尺寸φ50mm。

	(1) 设计方案
(2) 设计原理图
(3) 安装说明
(4) 实物


	5
	中子源的孔道设计与屏蔽
	1. 对脉冲中子源的防护进行设计，设计防护体。
2. 设计脉冲中子源的束流孔道，要求中子源的聚焦小于1cm。
3. 提交具体的方案、模拟评价结果。
	设计方案、仿真结果

	6
	放射性核素查询软件设计与开发
	1． 要求实现解析ENSDF数据库文件。
2． 编写放射性核素数据库，实现数据查询、核结构显示等功能。
3． 实现伽玛能谱的现实功能（特征谱）。
	设计方案、软件、软件说明书


成都理工大学核技术与自动化工程学院

中广核久源（成都）科技有限公司

